РЕЗЕРВ МОЩНОСТИ

Артезианских скважин МУП Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Водоканал» на 10.08. 2017г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер артскважины, местоположение | Резерв мощности,  м3/час |
| 1 | Главный водозабор,ул. Советская | 35,31 |
| 2 | № 72568 , ул. Суворова | 8,8 |
| 3 | № 95-15, ул. М. Горького | 5,65 |
| 4 | № Д 41-79, ул. Московская | 0 |
| 5 | № 72569, ул. Молодежная | 4,75 |
| 6 | № 3880, ул. Железнодорожная | 3,87 |
| 7 | № 58092, ул. Железнодорожная | 8,2 |
| 8 | № 72567, ул. Заводская | 5,48 |
| 9 | № 4471, ул. Широкая | 7 |
| 10 | № Д 10-05, ул. Аграрная | 5,09 |
| 11 | № 7980, ул. Гражданская | 11,16 |
| 12 | № 1722, п. Лесничество | 2,09 |
|  | Итого | 97,4 |